## Instrukcja
Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem wykonawczym hali logistyczno - magazynowej wysokiego składowania z zapleczem biurowo-socjalnym dla pracowników biurowych oraz produkcyjnych wraz z drogą dojazdową zlokalizowanej przy ul. Technicznej 14 w Łodzi
Instrukcja do wypełnienia niniejszej Tabeli
Tabela składa się z niniejszej Instrukcji oraz zakładek: Zbiorcza, TPCR, Optymalizacje
UWAGA: WSZELKIE ZMIANY W FORMUŁACH ARKUSZY NALEŻY UZGODNIĆ Z ZAMAWIAJĄCYM.
Sposób wypełnienia Zakładek
1. Podstawę wyceny stanowi Dokumentacja Przetargowa
2. Oferent powinien wypełnić zakładki w oparciu o przedstawione rozbicie ceny ryczałtowej oraz dodatkowo powinien uzupełnić tabelę o pozycje, które jego zdaniem są niezbędne do realizacji Robót zgodnie z Dokumentacją Przetargową oraz do uzyskania ostateczniego i prawomocnego pozwolenia na użytkowanie. Należy również uzupełnić wycenę o elementy, które zdaniem Oferenta i na podstawie jego doświadczeń są wskazane do wykonania w celu realizacji obiektu - pozycje te należy odpowiednio opisać i uzasadnić.
3. Wszelkie dodatkowe wiersze i pozycje powinny być opisane w kolumnie uwagi jako "dodatkowe" wraz z uzasadnieniem konieczności ich realizacji. Wiersze dodatkowych pozycji powinny być wstawione w odpowiednich działach branżowych w pozycjach INNE.
Dodatkowe informacje
1. Wartość Robót o nieokreślonych cenach została zawarta w innych cenach elementów ujętych w Tabeli TPCR.
2. Wszelkie koszty ogólne, w tym koszty m.in. kadry inżynierskiej, postawienia i demontażu zaplecza budowy, innych obiektów tymczasowych, należy wpisać w odrębnym dziale Tabeli TPCR.
3. Wszystkie ceny są stałe przez cały okres obowiązywania Umowy i nie będą zmieniane.
4. W przypadku pojawienia się jakichkolwiek błędów w formułach należy to pilnie zgłosić Inwestorowi.
5. Należy podać kwoty netto.
6. Niniejszą instrukcję należy rozpatrywać łącznie z Instrukcją dołączoną do Zaproszenia do Przetargu.

## Zbiorcza
Wykonanie robót budowlanych wraz z projektem wykonawczym hali logistyczno - magazynowej wysokiego składowania z zapleczem biurowo-socjalnym dla pracowników biurowych oraz produkcyjnych wraz z drogą dojazdową zlokalizowanej przy ul. Technicznej 14 w Łodzi
HALA LOGISTYCZNO-MAGAZYNOWA
Lp. | Nazwa działu | Wartość netto - zgodnie z Projektem
1 | PRACE PROJEKTOWE, KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY ORAZ OGÓLNE | 0
2 | DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU | 0
3 | ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIOWE | 0
4 | ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ | 0
5 | ROBOTY BRANŻY SANITARNEJ | 0
6 | INNE | 0
| RAZEM | 0
BUDYNEK BIUROWY
Lp. | Nazwa działu | Wartość netto - zgodnie z Projektem
1 | ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIOWE | 0
2 | ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ | 0
3 | ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH | 0
4 | INNE | 0
| RAZEM | 0
DROGA DOJAZDOWA
Lp. | Nazwa działu | Wartość netto - zgodnie z Projektem
1 | DROGA DOJAZDOWA | 0
| RAZEM | 0
| SUMA CAŁKOWITA | 0

## TPCR - HALA
Hala logistyczno - magazynowa wysokiego składowania
Lp. | Podstawa | Wartość [PLN] ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4
1. PRACE PROJEKTOWE, KOSZTY ZAPLECZA BUDOWY ORAZ OGÓLNE
| Suma Działu 0: | 0
1 | Zagospodarowanie placu budowy
2 | Utrzymanie placu budowy
3 | Demontaż placu budowy
4 | Organizacja ruchu na czas budowy
5 | Inne obiekty tymczasowe
6 | Koszt kadry inżynierskiej
7 | Inne koszty ogólne związane z prowadzeniem budowy
8 | Projekty przyłączy, uzyskanie ewentualnych dokumentów formalnych, decyzji administracyjnych, pozwoleń, bez opłat przyłączeniowych
9 | Projekt Wykonawczy i wykonanie dokumentacji w BIM
10 | Inne wg uznania oferenta /należy dokładnie wylistować/
2. DROGI I ZAGOSPODAROWANIE TERENU
| Suma Działu 2: | 0
1 | Zdjęcie humusu ze złożeniem do wbudowania
2 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem
3 | Makroniwelacja terenu
4 | Rozbiórka wraz z utylizacją istniejącej nawierzchni
5 | Rozbiórka wraz z utylizacją istniejącej zabudowy
6 | Nawierzchnie parkingów i placów utwardzonych (z podbudową)
7 | Chodniki i opaski (z podbudową)
8 | Krawężniki
9 | Obrzeża chodnikowe
10 | Odwodnienie liniowe
11 | Oznakowanie poziome i pionowe
12 | Zieleń, rozścielenie humusu i wysianie trawy oraz usunięcie samosiewów jesionolistnych
13 | Ogrodzenie
14 | Bramy
15 | Portiernia
16 | Szlabany
17 | Otwarty ziemny zbiornik wody deszczowej
18 | Zbiornik wody pożarowej wraz z pompownią
19 | Wiata na odpady
20 | Wiata na rowery
21 | Mur oporowy nr 1 i 2
22 | Mur oporowy nr 3
23 | Utylizacja zanieczyszczonego gruntu (w tabeli prosimy wpisanie kwoty ryczałtowej, w opisie ilość m3 zanieczyszczonego gruntu oraz cenę jednostkową)
24 | Inne wg uznania oferenta /należy dokładnie wylistować/
3. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIOWE
| Suma Działu 3: | 0
1 | Zdjęcie humusu ze złożeniem do wbudowania
2 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem
3 | Makroniwelacja terenu
4 | Budowa nasypu
5 | Stabilizacja platformy, podbudowa pod posadzkę
6 | Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe (wraz z wymianą gruntu)
7 | Fundamenty
8 | Zasypki stóp i ławy fundamentowych
9 | Słupy i podwaliny żelbetowe
10 | Dźwigary dachowe
11 | Elementy konstrukcyjne drugorzędne dachu (w tym podesty pod urządzenia i centrale)
12 | Elementy konstrukcyjne drugorzędne ścian zewnętrznych (stężenia, ryglówka, konstrukcja wsporcza urządzeń, itp.)
13 | Elementy konstrukcyjne drugorzędne ścian wewnętrznych (stężenia, ryglówka, konstrukcja wsporcza urządzeń, itp.)
14 | Elewacje - obudowa ścian z płyt warstwowych z obróbkami
15 | Obudowa dachu - blacha trapezowa + materiały izolacyjne (w tym ścieżki serwisowe)
16 | Świetliki dachowe
17 | Klapy dymowe i system napowietrzenia
18 | Przegrody wewnętrzne i zabudowy (ściany wewnętrzne) w tym ściany pomieszczeń magazynowych, socjalnych, toalet, szatni, pomieszczeń technicznych
19 | Posadzka przemysłowa
20 | Drzwi zewnętrzne
21 | Drzwi wewnętrzne
22 | Bramy przeładunkowe dokowe, platformy wyrównawcze, fartuchy uszczelniające, odboje
23 | Bramy zewnętrzne "0"
24 | Bramy wewnętrzne
25 | Doki żelbetowe prefabrykowane
26 | Drabiny na dach ze spocznikami
27 | Ślusarka i stolarka
28 | Sufity/ stropy pomieszczeń socjalnych, toalet, szatni, pomieszczeń technicznych
29 | Wykończenie toalet, pomieszczeń technicznych
30 | Elementy bezpieczeństwa
31 | Inne wg uznania oferenta /należy dokładnie wylistować/
4. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ
Suma Działu 4: |  | 0
1 | Rozdzielnice główne i oddziałowe
2 | Wewnętrzne trasy kablowe, w tym zasilanie urządzeń
3 | Wewnętrzne linie zasilające
4 | Instalacja oświetlenia wewnętrznego ogólnego z osprzętem z czujnikami ruchu/obecności/natężenia
5 | System DALI
6 | Instalacja oświetlenia awaryjnego z osprzętem
7 | Instalacja siły i gniazd wtyczkowych
8 | Instalacja odgromowa i uziemiająca, połączenia wyrównawcze
9 | Ochrona przeciwporażeniowa
10 | Ochrona przeciwprzepięciowa
11 | Zewnętrzne linie kablowe
12 | Stacja transformatorowa z przyłączem
13 | Pozostałe elementy instalacji elektrycznych zewnętrznych
14 | Pomiary ochronne
15 | Instalacja ładowania wózków elektrycznych
16 | Instalacja fotowoltaiczna zgodnie z projektem
17 | Przebudowa linii napowietrznej sN 15kV
18 | Przebudowa sieci dystrybucyjnej 15 kV PKP Energetyka
19 | Sieci i instalacje teletechniczne i niskoprądowe w tym okamerowanie obiektu na zewnątrz i w środku
20 | SSP
21 | BMS
22 | Kontrola dostępu
23 | Inne wg uznania oferenta /należy dokładnie wylistować/
5. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
Suma Działu 5: |  | 0
1 | Instalacja wewnętrzna c.o. i c.t.
2 | Węzeł cieplny i przyłącze ciepłownicze
3 | Instalacja wentylacji
4 | Instalacja wewnętrzna kanalizacji sanitarnej bytowej
5 | Instalacja wewnętrzna odwodnienia dachu
6 | Instalacja wewnętrzna wody
7 | Instalacja wewnętrzna hydrantowa i ppoż., w tym instalacja tryskaczowa podstropowa
8 | Instalacja zewnętrzna kanalizacji bytowej
9 | Instalacja zewnętrzna kanalizacji deszczowej (z separatorem, osadnikiem), odprowadzenie wód za pomocą pompowni do kanalizacji miejskiej zgodnie z PZT.
10 | Instalacja zewnętrzna wody z przyłączem
11 | Przebudowa kanalizacji deszczowej
12 | Przebudowa kanlizacji sanitarnej
13 | Instalacja zewnętrzna ppoż.
14 | Instalacja ciepłownicza
15 | Inne wg uznania oferenta /należy dokładnie wylistować/
6. INNE
Suma Działu 6: |  | 0
1 | Logotypy przed budynkiem biurowym, na budynku hali, przed wjazdem zgodnie z przesłanymi rysunkami
2 | Zamulenie na całej długości oraz wyrywanie rur przyłączy będących w kolizji z nowobudowanymi elementami hali
3 | Wyrwanie rur na całej długości projektowanej hali
4 | INNE. Proszę wymienić.
| RAZEM | 0

## TPCR - BUDYNEK SOCJALNO-BIUROWY
Budynek socjalno-biurowy
Lp. | Podstawa | Wartość [PLN] ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4
1. ROBOTY BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNE, WYKOŃCZENIOWE
| Suma Działu 1: | 0
1 | Zdjęcie humusu ze złożeniem do wbudowania
2 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem
3 | Makroniwelacja terenu
4 | Budowa nasypu
5 | Stabilizacja platformy, podbudowa
6 | Wykopy pod stopy i ławy fundamentowe (wraz z wymianą gruntu)
7 | Fundamenty
8 | Zasypki stóp i ławy fundamentowych
9 | Konstrukcja nośna (słupy, ściany, stropy)
10 | Elewacje wraz z żaluzjami fasadowymi
11 | Dach
12 | Klatka schodowa
13 | Klapy dymowe
14 | Przegrody wewnętrzne i zabudowy
15 | Posadzki
16 | Wykończenie ścian
17 | Sufity
18 | Drzwi wewnętrzne
19 | Drzwi zewnętrzne
20 | INNE
2. ROBOTY BRANŻY ELEKTRYCZNEJ I TELETECHNICZNEJ
Suma Działu 2: |  | 0
1 | ROZDZIELNICE
2 | SYSTEMY PROWADZENIA KABLI
3 | TRASY KABLOWE
4 | OŚWIETLENIE I OSPRZET
5 | OKABLOWANIE
6 | SIEĆ STRUKTURALNA LAN
7 | POMIARY OCHRONNE
8 | INSTALACJE NISKOPRĄDOWE
9 | INNE
3. ROBOTY INSTALACJI SANITARNYCH
Suma Działu 3: |  | 0
1 | INSTALACJA CIEPŁA
2 | GRUNTOWE POMY CIEPŁA
3 | KANALIZACJA SANITARNA
4 | INSTALACJA WODY
5 | INSTALACJA WENTYLACJI
6 | KLIMATYZACJA
7 | SYSTEM WYKRYWANIA DYMU
8 | INNE
4. INNE
Suma Działu 4: |  | 0
1. | Proszę wymienić.
| RAZEM | 0

## TPCR - DROGA DOJAZDOWA
Droga dojazdowa
Lp. | Podstawa | Wartość [PLN] ZGODNIE ZE SPECYFIKACJĄ TECHNICZNĄ | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4
1. DROGA DOJAZDOWA
| Suma Działu 1: | 0
1 | Zdjęcie humusu ze złożeniem do wbudowania
2 | Zdjęcie humusu wraz z wywozem
3 | Makroniwelacja terenu
4 | Budowa nasypu
5 | Krawężniki
6 | Obrzeża chodnikowe
7 | Wykonanie podbudowy pod drogę
8 | Wykonanie podbudowy pod chodnik
9 | Wykonanie nawierzchni drogi
10 | Wykonanie nawierzchni chodnika
11 | Roboty elektryczne
12 | Kanalizacja sanitarna
13 | Wodociąg wraz z wpinką do magistrali
14 | Kanalizacja deszczowa
15 | Teletechnika
16 | INNE
| RAZEM | 0